## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa preparatu | Numer katalogowy
1 | Lekko alkaliczny środek myjący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych na bazie dodecahydratu fosforanu sodowego ; nisko pieniący płynny koncentrat, bez zawartości fosforanów, krzemianów i substancji powierzchniowo czynnych, pH: 10-10,5. Skuteczny w stężeniu 0,2-1%. Zalecany do aluminium, aluminium anodowanych. Skuteczny na silne zabrudzenia. Temperatura - mycie 35 -80°C / dezynfekcja 90°C Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie – 5 L | opak | 78 |  | 8%
2 | Środek przeznaczony do chemicznej maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych wyrobów medycznych i endoskopów elastycznych; Na bazie aldehydu glutarowego i etanolu; pH: 7. Wymagana skuteczność: B, Tbc, F, V; skuteczny w temperaturze do 55-60 °C i stężeniu 1% w czasie 5 minut; nie zawierający surfaktantów, QAV. Temperatura – mycie 55°C / dezynfekcja 55-60°C Wyrób medyczny, kl. min. IIb. Opakowanie – 5 L | opak. | 13 |  | 8%
3 | Preparat wspomagający proces płukania i skracający suszenie narzędzi chirurgicznych po procesie maszynowego mycia. Na bazie etanolu, propanolu i niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Bez zawartości anionowych środków powierzchniowo czynnych i QAV; pH r.r.: 7. Skuteczny w stężeniu 0,05-0,2%. Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie – 5L | opak. | 10 |  | 8%
4 | Preparat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i inwazyjnych wyrobów medycznych, na bazie isazone, DTPA, kompleksu czteroenzymatycznego i substancji powierzchniowo czynnych. Produkt niskopieniący, możliwość stosowania manualnego i w urządzeniach do automatycznego dozowania i oprysku. Skuteczność wobec: B, F, Tbc w stężeniu 0,25% w czasie 5 min. potwierdzona badaniami dla sektora medycznego zgodnie z normą EN 14885:2019.lub równoważną pH 7,5(±1). Wyrób medyczny kl. IIb. Wielkość opakowania 2 x 5L | opak. | 4 |  | 8%
RAZEM
Oświadczam, że oferowany przedmiot dostawyw zakresie pozycji nr 1-3 jest kompatybilny z myjnią narzędziową Belimed WD 200, posiadaną przez Zamawiającego.
Oświadczam, że oferowany przedmiot dostawy w zakresie pozycji nr 4 jest kompatybilny z urządzeniem WorldChem, posiadanym przez Zamawiającego.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)