Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę myjni endoskopowej chemiczno – termicznej na 2 endoskopy.

 Nr sprawy DZP/BZU/ 147 /2023

Pytania do **Formularza asortymentowo – cenowego**:

1. Dot. poz. 8: Czy Zamawiający dopuści myjnie z możliwością skonfigurowania 12 programów?

Odp. Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

1. Dot. poz. 14: Czy Zamawiający dopuści myjnie ze zbiornikiem wykonanym z innego materiału o równiej wytrzymałości oraz właściwościach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ

1. Dot. poz. 38: Czy zamawiający dopuści myjnie o wymiarach: Szer. 615mm, Gł. 771mm, Wys. 1069mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ