## Pakiet 1
DZP/PN/26/2020
Załącznik nr 2 do SIWZ
formularz asortymentowo-cenowy
Testy do identyfikacji i lekowrażliwości
Sukcesywna dostawa testów, odczynników oraz najem sprzętu wraz z oprzyrządowaniem na 36 miesięcy
| Lp | Opis produktu | Ilość | Jedn. Miary | Wielkość opak. | Cena jedn. netto (za 1 opak.) | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, Nr katalogowy, Producent
| I | Testy
| 1 | Pałeczki Gram ujemne. Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii gram ujemnych | 138 | opak. | 25 |  | 8%
| 2 | Ziarniaki Gram dodatnie. Testy do identyfikacji biochemicznej i oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 60 | opak. | 25 |  | 8%
| 3 | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 6 | opak. | 25 |  | 8%
| 4 | Pałeczki Gram ujemne. - Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii gram ujemnych | 6 | opak. | 25 |  | 8%
| 5 | Ziarniaki Gram dodatnie. Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gram dodatnich | 6 | opak. | 25 |  | 8%
Razem (I)
| II | Odczynniki, akcesoria i materiały do wykonania wyżej wymionionych badań (wypełnia wykonawca). Wyboru testu dokonuje Zamawiający podczas składania zamówienia *
1
2
Razem (II)
| III | Najem * |  |  |  | Cena jedn. netto (za 1 m-c) | Stawka VAT (%) | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
| 1 | Analizator | 36 | miesiące
Razem (III)
Razem (I, II i III)
* Zamawiający zezwala na dodawanie dodatkowych wierszy w zależności od potrzeb
W ramach najmu sprzętu Wykonawca zapewni Zamawiającemu materiały eksploatacyjne umożliwiające ciągłą, nieprzerwaną pracę sprzętu przez cały czas trwania umowy. Za zapewnienie ciągłej pracy sprzętu odpowiedzialny jest Wykonawca, który zobowiązuje się do konserwacji i serwisu sprzętu.
Dotyczy najmu analizatora, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie
Analizator
Producent:
Kraj pochodzenia:
Oferowany model:
Rok produkcji (fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 r.) :
| L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
| 1 | Analizator wraz z zestawem komputerowym, urządzeniem wielofunkcyjnym, listwą zasilającą oraz zasilaczem UPS | Tak
| 2 | Automatyczny analizator do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram(-) oraz Gram(+), identyfikujący grzyby drożdżopodobne | Tak (podać)
| 3 | Pojemność analizatora do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 40 stacji inkubacyjno-pomiarowych | Tak (podać)
| 4 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module testowym | Tak
| 5 | Testy identyfikacji oparte o minimum 2 różne metody detekcji oraz 2 kontrole odczytu na module testowym | Tak (podać)
| 6 | Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników – min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej – pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii) | Tak (podać)
| 7 | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda oraz pomiaru gęstości inokulum za pomocą odpowiedniego densytometru mierzącego gęstość z dokładnością 0,01 – potwierdzone procedurą producenta. | Tak (podać)
| 8 | Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym | Tak
| 9 | Analizator wykonujący wszystkie niezbędne testy identyfikacyjne bez konieczności dodawania w sposób automatyczny lub manualny jakichkolwiek odczynników w komorze inkubacyjnej aparatu | Tak
| 10 | Testy do identyfikacji i lekowrażliwości zaopatrzone w unikatowe kody kreskowe naklejone przez producenta w procesie ich produkcji | Tak (podać)
| 11 | Możliwość podawania wyniku testu lekowrażliwości w postaci wartości MIC (3-10 stężeń antybiotyków) w ciągu geometrycznym – bez omijania stężeń pośrednich zgodnie z zaleceniami CLSI oraz EUCAST | Tak
| 12 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem : MRS (S.aureus, CN Staphylococcus) , HLAR, ESBL („Fenotypowy test potwierdzający” na każdym panelu G (-)) , hiperprodukcja chromosomalnych β – laktamaz u Klebsiella oxytoca –Hyper K1 (OXY), oporność Enterococcus na glikopeptydy – VRE (VanA, VanB), MLSb, BL, oporność gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA) , oporność pałeczek Gram(-) na karbapenemazy związana z wytwarzaniem przez drobnoustroje karbapenemaz | Tak (podać)
| 13 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-) : Ampicylina, Amoksycylina/kw. klawulanowy, Piperacylina , Piperacylina/tazobaktam, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson, Ceftazydym, Cefepim, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Gentamycyna, Amikacyna, Tobramycyna, Ciprofloksacyna, Lewofloksacyna, Tigecyklina, Trimetoprim/sulfametoksazol | Tak (podać)
| 14 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla pałek Gram (-) w moczu : Ampicylina , Amoksycylina/kw. klawulanowy , Piperacylina/tazobaktam, Cefaleksyna, Cefuroksym, Cefotaksym lub Ceftriakson , Ceftazydym, Cefepim, Ertapenem, Imipenem, Meropenem, Gentamycyna, Ciprofloksacyna, Trimetoprim/sulfametoksazol, Nitrofurantoina, Fosfomycyna | Tak (podać)
| 15 | Antybiotyki wymagane do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram (+) :Amikacyna, Ampicylina, Cefoksytyna, Ciprofloksacyna, Klindamycyna , Doksycyklina lub Tetracyklina, Erytromycyna, Fosfomycyna , Kwas fusydowy, Gentamycyna , Linezolid, Moksifloksacyna, Mupirocyna, Nitrofurantoina, Oksacylina, Penicylina, Rifampicyna, Teikoplanina, Tobramycyna, Trimetoprim, Trimetoprim/sulfametoksazol, Wankomycyna | Tak (podać)
| 16 | Określenie klas karbapenemaz wg Amblera u pałeczek G(-) opornych na karbapenemy | Tak
| 17 | Oprogramowanie analizatora zgodnie z EUCAST 2019 zwalidowane, wprowadzone bezpośrednio przez producenta i posiadające dokumentację producenta z możliwością wydrukowania reguł eksperckich EUCAST przez Zamawiająego. Ponadto stała aktualizacja oprogramowania analizatora zgodnie z aktualnymi rekomendacjami EUCAST przez Wykonawcę | Tak
| 18 | Analizator posiada niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC) | Tak
| 19 | Ciągłe kontrolowanie badanych próbek (automatyczna kalibracja i kontrola poprawności pracy wykonywana przez analizator) | Tak
| 20 | Czas uzyskania wyniku lekowrażliwości (liczony od momentu inkubacji panelu) : 6-20 godzin | Tak (podać)
| 21 | Analizator z oprogramowaniem weryfikującym poprawność uzyskanych wyników badań – zgodność lekowrażliwości z identyfikacją | Tak
| 22 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | Tak
| 23 | Urządzenie UPS pozwalające na podtrzymanie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej | Tak
| 24 | Data ważności wszystkich zużywalnych odczynników – min. 6 miesięcy od daty dostawy | Tak (podać)
| 25 | Dwukrotne przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze aparatu i interpretacji wyników - 8 osób | Tak
| 26 | Dwukrotne przeszkolenie lekarzy w zakresie antybiotykoterapii | Tak
| 27 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak
| 28 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy, w cenie najmu analizatora, wymaganych przez producenta analizatora oraz producenta odczynników do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości, szczepów wzorcowych do kontroli jakości w ilości niezbędnej do przeprowadzania kontroli przez cały okres obowiązywania umowy - niniejszy wymóg dotyczy przypadku gdy w oferowanym analizatorze są stosowane inne szczepy wzorcowe niż wymienione w aktualnych zaleceniach EUCAST do rutynowej kontroli jakości. | Tak
| 29 | Przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta, obejmujące wymianę niezbędnych części zużywalnych na koszt Wykonawcy wliczone w cenę oferty | Tak
| 30 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego - podjęta naprawa) maksimum 24 h od zgłoszenia (liczone w dni robocze), naprawa analizatora max. do 2 dni roboczych. Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonanie naprawy w przypadku kiedy usunięcie usterek i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów max. do 7 dni roboczych. | Tak
| 31 | W razie awarii dłuższej niż 48 godzin (liczone w dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii wstawienie aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż oferowanego analizatora
| 32 | Dwukierunkowa transmisja danych i komunikacja z systemem informatycznym pracowni – INFOMEDICA firmy ASSECO. Pokrycie kosztów podłczenia oraz konfiguracji do w/w systemu pokrywa Wykonawca | Tak
| 33 | Dostarczenie wraz z analizatorem na okres obowiązywania umowy, oprzyrządowania (pipety, dozowniki, densytometr z zestawem kalibratorów) koniecznego do pracy na analizatorze w cenie jego najmu oraz zapewnienie kalibracji pipet jeżeli jest ona wymagana | Tak
| 34 | Analizator, odczynniki, kontrole, materiały eksploatacyjne i zużywalne stanowią spójny system analityczny i pochodzą od jednego producenta | Tak
| 35 | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie analizatora u Zamawiającego - w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, Pracownia Bakteriologii w Zawierciu, ul. Powstańców Śląskich 8 w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy | Tak
Dotyczy użyczenia zestawu komputerowego stacjonarnego (komputer + monitor + mysz + klawiatura + kable zasilające + kable sieciowe RJ45) wraz z oprogramowaniem, 1 szt. dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie
Nazwa producenta:
Model:
Symbol (jeśli posiada):
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Procesor | Wydajność obliczeniowa: : Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: www.passmark.com z dnia 26.03.2020 r). co najmniej wynik 6599 punktów Passmark CPU Mark | Wydajność Passmark CPU Mark:
2 |  | Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu, Wykonawca musi udostępnić Zamawiającemu oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | TAK/NIE*
3 |  | Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przedłoży Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem wydruk poświadczający wynik procesora. | TAK/NIE*
4 | Pamięć operacyjna | 8GB DDR4 2400 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, Szybkość taktowania nie mniej niż 2133 MHz. | Zainstalowana pamięć RAM: Maksymalna obsługiwana pamięć RAM: Typ: Częstotliwość taktowania:
5 | Parametry pamięci masowej | Min. 256 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. | Pojemność: Typ: Partycja RECOVERY: tak / nie*
6 | Karta graficzna | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci | TAK/NIE*
7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy, obudowa wyposażona w głośnik. | TAK/NIE*
8 | Obudowa | Typu SFF w min. 3 kieszenie: 1 szt 2,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” wewnętrzne, 1 szt 3,5” zewnętrzne | TAK/NIE*
9 |  | Zasilacz o mocy minimum 280W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92%, przy 50% obciążeniu | TAK/NIE*
10 |  | W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. | TAK/NIE*
11 |  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 | TAK/NIE*
12 | BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS, - ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM, - modelu płyty głównej - nazwie komputera - typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania - pojemności zainstalowanego dysku twardego - rodzajach napędów optycznych - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - kontrolerze audio | TAK/NIE*
13 |  | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) | TAK/NIE*
14 |  | Dodatkowe oprogramowanie pozwalające z poziomu BIOS-u komputera wykonać automatyczną aktualizacja BIOS z serwera producenta komputera | TAK/NIE*
15 |  | Możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo | TAK/NIE*
16 |  | Możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze | TAK/NIE*
17 |  | Funkcja blokowania/ odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń | TAK/NIE*
18 |  | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. | TAK/NIE*
19 |  | Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. | TAK/NIE*
20 |  | Możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła | TAK/NIE*
21 |  | Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych | TAK/NIE*
22 |  | Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych. W przypadku włączenia jedynie przednich lub jedynie tylnych lub jedynie używanych portów wymagana jest możliwość określenia czy włączone mają być jedynie porty USB do których podłączona jest klawiatura i mysz lub możliwość wyłączenia portów do których podłączone są pamięci masowe lub hub USB. | TAK/NIE*
23 |  | Możliwość włączania, wyłączania oraz ustawienia tryby pracy poszczególnych portów PCI-Express | TAK/NIE*
24 |  | W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego sprzętu | TAK/NIE*
25 | Ergonomia | Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 (lub wg norm równoważnych) w pozycji obserwatora w trybie jałowym (tryb IDLE przy uruchomionym systemie Microsoft Windows) powinien wynosić nie więcej niż 20dB. | TAK/NIE*
26 |  | Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych) | TAK/NIE*
27 |  | Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. | TAK/NIE*
28 |  | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz posiadać zamek nie wystający poza linię obudowy. | TAK/NIE*
29 | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional w języku polskim w wersji 64-bitowej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. | TAK/NIE*
30 |  | Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla zainstalowanego systemu, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu w wersji 64 bitowej lub dostęp do strony internetowej producenta z oprogramowaniem. | TAK/NIE*
31 |  | Wykonawca posiada certyfikat Microsoft potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 10. | TAK/NIE*
32 |  | Wbudowane porty minimalnie: a) 1 x DVI lub 1 x Display Port, b) 1 x RJ-45, c) 1 x PS/2, d) 1 x Audio: line-out), e) 1 x Audio: line-in f) 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy g) 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy h) 10 szt USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 2 porty wewnątrz obudowy i) 2 x RS-232 wbudowane lub KARTA PCI SERIAL PORT (COM, RS-232) X2 PORT | TAK/NIE*
33 |  | Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK/NIE*
34 |  | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). | TAK/NIE*
35 |  | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0) | TAK/NIE*
36 |  | Płyta główna z wbudowanymi: - 1 złącze PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16) - 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 - | TAK/NIE*
37 |  | Klawiatura USB w układzie QWERTY US, 104 klawisze. | TAK/NIE*
38 |  | Mysz laserowa USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800dpi. | TAK/NIE*
39 |  | Nagrywarka DVD +/-RW. | TAK/NIE*
40 |  | Dołączony nośnik ze sterownikami lub dostęp do sterowników ze strony producenta | TAK/NIE*
41 |  | W zestawie kabel zasilający min 1,5m | TAK/NIE*
42 |  | W zestawie kable sieciowe RJ45: jeden 5m oraz jeden minimum 10m kategorii 6 | TAK/NIE*
43 |  | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane. | TAK/NIE*
44 |  | Wymaga się, aby Wykonawca posiadał: a) Certyfikat ISO 9001 lub inne zaświadczenie / dokument równoważny, wydany przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi odpowiadającej normie ISO 9001. b) Gwarancję jakości producenta. | TAK/NIE*
45 | Gwarancja | Komputer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. a) Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego do 4h od zgłoszenia. b) Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika, c) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera, d) Dostępność części zapasowych do 3 lat od zakupu komputera, e) Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza, f) Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta, g) Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy, h) Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet, i) Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim, j) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/ linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego. Należy podać numer telefonu, k) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera, l) Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera | TAK/NIE*
46 |  | Dodatkowo oczekuje się przyjmowania zgłoszeń dotyczących usterek-awarii sprzętowych wymienionego wyżej sprzętu przez całą dobę (7 dni w tygodniu) za pośrednictwem indywidualnego konta w serwisie www utrzymywanym przez Wykonawcę lub producenta sprzętu. | TAK/NIE*
47 | Normy i standardy | Komputer musi spełniać normy i posiadać deklarację zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: a) Deklaracja zgodności CE b) Normy Energy Star 6.1 c) Certyfikat EPEAT d) Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov e) Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net f) Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 lub równoważnym | TAK/NIE*
48 | Kolor | Czarny lub ciemno szary lub grafitowy | Kolor obudowy:
Monitor, 1 szt.
49 | Przekątna ekranu, rozdzielczość | 21,5 cali o rozdzielczości natywnej minimum 1920x1080pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.248mm, podświetlanie typu LED, matryca IPS, twardość 3H, matowa. | Przekątna ekranu: Nominalna rozdzielczość: Typ podświetlania matrycy:
50 | Parametry obrazu | Odwzorowanie 16,7 miliona kolorów, kontrast 20mln:1, jasność min. 250 cd/m2 , czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia minimum 178 stopni w poziomie oraz w pionie, częstotliwość pozioma 30-82 kHz, częstotliwość pionowa 56-76 Hz (weryfikacja na podstawie dokumentacji technicznej producenta monitora). | Ilość wyświetlanych kolorów: Kontrast: Czas reakcji: Kąt widzenia w pionie: Kąt widzenia w poziomie: Częstotliwość pozioma: Częstotliwość pionowa:
51 | Wejścia wideo | 1x DVI (z HDCP), 1x D-SUB | Ilość wejść DVI-D (z HDCP): Ilość wejść D-SUB:
52 | Obudowa i regulacja monitora | Obudowa ekranu w kolorze ciemnym (czarnym lub ciemno szarym lub grafitowym), wbudowany zasilacz, pochylenie ekranu w zakresie -5° / +22° (tzw. Tilt), zintegrowany zasilacz, złącze Kensington Lock, złącze montażu na ścianie w standardzie VESA, głośniki o mocy 2x1,5W, waga monitora bez podstawy nie większa niż 2,7kg | Kolor obudowy: Wbudowany zasilacz: tak / nie* Kąty regulacji w przód: Kąty regulacji tył: Złącze Kensington Lock: tak / nie* Złącze montażu na ścianie w standardzie VESA: tak / nie*
53 | Kable | Dostarczone: kabel analogowy VGA o długości minimum 1,8m, kabel zasilania, kabel audio 1.8m, kabel DVI-D do podłączenia komputera 1,8m | TAK/NIE*
54 | Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia serwisowego do 4h od zgłoszenia, opłacone koszty przesyłki. Pakiet serwisowy winien być składnikiem monitora oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika, możliwość realizacji przez serwis producenta z pominięciem dostawcy. | TAK/NIE*
55 | Menu OSD | Regulacja palety barw z menu OSD – co najmniej regulacja 6500K, 9300K, regulacja poziomu czerni, możliwość wyboru sygnału wejściowego, wyświetlanie parametrów pracy (rozdzielczość, używane złącze sygnałowe) poprzez menu OSD, możliwość programowego sterowania monitora, tzn. wysyłanie rozkazów, które mogą powodować np. zmianę jasności, kontrastu, czy rozmiaru obrazu. | TAK/NIE*
56 | Certyfikaty i normy, dokumentacja | 1) zużycie energii max. 15W wg standardów EPA, zużycie energii w trybie stand-by oraz w trybie oszczędzania energii nie więcej niż 0.2W – parametry potwierdzone w oficjalnej dokumentacji technicznej producenta monitora 2) CE, TCO 7.0, Energy Star 7.0, 3) Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważne | TAK/NIE*
Dotyczy użyczenia urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.), listwy zasilającej 5-cio gniazdowej z kablem o długości minimum 5 m (1 szt.) oraz zasilacza – UPS (1 szt.) dla Medycznego Laboratorium Diagnostycznego, Pracownia Bakteriologii, ul. Powstańców Śląskich 8, Zawiercie
Urządzenie wielofunkcyjne
Producent:
Oferowany model:
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie | TAK/NIE*
2 | Obsługiwana wielozadaniowość | Tak | TAK/NIE*
3 | Parametry drukowania | Prędkość druku w czerni: Tryb normalny: Maks. 38 str./min 1 Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) Czerń: W ciągu zaledwie 5,6 s 2 Cykl roboczy (miesięczny, format A4) Do 80 000 stron Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie 750 do 4000 3 Technologia druku: Druk laserowy Jakość druku w czerni (tryb best): Do 1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi | TAK/NIE*
4 | Języki drukowania | PCL 5 PCL 6 drukowanie bezpośrednie PDF (v1.7) URF PCLM PWG Native Office | TAK/NIE*
5 | Wyświetlacz | Intuicyjny, kolorowy, graficzny ekran dotykowy o przekątnej 7,5 cm (3") (CGD) | TAK/NIE*
6 | Szybkość procesora | 1200 MHz | TAK/NIE*
7 | Wkłady zamienne | CF226A CF226X | TAK/NIE*
8 | Możliwość pracy bezprzewodowej | Tak, wbudowana karta Wi-Fi Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise szyfrowanie AES lub TKIP WPS Wi-Fi Direct | TAK/NIE*
9 | Łączność, tryb standardowy | 1 port Hi-Speed USB 2.0 1 port USB hosta 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n Łatwo dostępne1 port Hi-Speed USB 2.0 1 port USB hosta 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000T 1 karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n Łatwo dostępne | TAK/NIE*
10 | Dostosowany do pracy w sieci | Standardowo (wbudowana karta sieciowa Ethernet, karta sieci bezprzewodowej) (pracuje jako punkt dostępu z łącznością Wi-Fi Direct oraz STA) | TAK/NIE*
Minimalne wymagania systemowe
11 | Standardowa pojemność pamięci | 256 MB | TAK/NIE*
12 | Pamięć maksymalna | 256 MB | TAK/NIE*
13 | Standardowy podajnik papieru | Podajnik 1 na 100 arkuszy podajnik 2 na 250 arkuszyPodajnik 1 na 100 arkuszy podajnik 2 na 250 arkuszy | TAK/NIE*
14 | Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na 150 arkuszy | TAK/NIE*
15 | Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | Do 150 arkuszy | TAK/NIE*
16 | Drukowanie dwustronne | Automatyczny (standardowo) | TAK/NIE*
17 | Obsługiwane formaty nośników | Podajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperta B5, koperta C5, koperta DL, niestandardowe rozmiary Podajnik 2 i 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), niestandardowe rozmiaryPodajnik 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), koperta B5, koperta C5, koperta DL, niestandardowe rozmiary Podajnik 2 i 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), niestandardowe rozmiary | TAK/NIE*
18 | Rozmiary nośników, do dostosowania | Podajnik 1: od 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm Podajniki 2, 3: 104,9 x 148,59 do 215,9 x 355,6 mmPodajnik 1: od 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm Podajniki 2, 3: 104,9 x 148,59 do 215,9 x 355,6 mm | TAK/NIE*
19 | Nośniki | Papier (zwykły, EcoEFFICIENT, lekki, ciężki, typu bond, kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), koperty, etykiety, folie przezroczyste | TAK/NIE*
20 | Obsługiwana gramatura nośników | Podajnik 1: od 60 do 175 g/m²; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m² Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Od 60 do 90 g/m²Podajnik 1: od 60 do 175 g/m²; Podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3 na 550 arkuszy: od 60 do 120 g/m² Gramatury nośników, automatyczny podajnik dokumentów (ADF): Od 60 do 90 g/m² | TAK/NIE*
21 | Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów | TAK/NIE*
22 | Rozdzielczość skanowania, optyczna | Do 1200 x 1200 dpi | TAK/NIE*
23 | Format skanowania, maksymalny | 297 x 216 mm | TAK/NIE*
24 | Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów | 216 x 355,6 mm | TAK/NIE*
25 | Min. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów | 102 x 152 mm | TAK/NIE*
26 | Prędkość skanowania (tryb normalny, format A4) | Do 26 str./min i 47 obrazów/min (w czerni), do 21 str./min i 30 obrazów/min (w kolorze) | TAK/NIE*
27 | Zalecana liczba stron skanowanych miesięcznie | 750 do 4000 | TAK/NIE*
28 | Pojemność automatycznego podajnika dokumentów | Standardowo, 50 arkuszy | TAK/NIE*
29 | Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów | Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do folderu sieciowego; Skanowanie do chmury, Skanowanie do pamięci USB oraz skanowanie z panelu przedniego do folderu sieciowego obsługuje tylko: JPG, PDF | TAK/NIE*
30 | Obsługa oprogramowania do skanowania (dostępnego w standardzie) | Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] i Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, Searchable PDF, RTF, TXT] | TAK/NIE*
31 | Prędkość kopiowania (tryb normalny) | Czerń: Maks. 38 kopii/min | TAK/NIE*
32 | Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | 600 x 600 dpi | TAK/NIE*
33 | Rozdzielczość kopiowania (tekst i grafika w kolorze) | 600 x 600 dpi | TAK/NIE*
34 | Ograniczenie liczby kopii/poszerzenie ustawień | 25 do 400% | TAK/NIE*
35 | Kopie, maks | Do 99 kopii | TAK/NIE*
36 | Zasilanie | Napięcie wejściowe: 220-240 V, prąd zmienny (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) | TAK/NIE*
37 | Zużycie energii | 583 W (drukowanie/kopiowanie), 9,1 W (tryb gotowości), 2,7 W (tryb uśpienia), 0,7 W (tryb automatycznego włączenia/wyłączenia, za pośrednictwem portu USB), 0,1 W (urządzenie wyłączone) | TAK/NIE*
38 | Sprawność energetyczna | Certyfikat ENERGY STAR® EPEAT® Silver | TAK/NIE*
39 | Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 32,5°C | TAK/NIE*
40 | Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | wilgotność względna 30-70% | TAK/NIE*
41 | Poziom mocy akustycznej (tryb gotowości) | Niesłyszalna | TAK/NIE*
42 | Poziom ciśnienia akustycznego w pobliżu urządzenia (aktywność, drukowanie) | 55 dB (A) | TAK/NIE*
43 | Minimalne wymiary (szer. × gł. × wys.) | 420 x 390 x 323 mm (+/- 50 mm) | TAK (podać)
44 | Wymiary maksymalne (szer. × gł. × wys.) | 430 x 634 x 325 mm (+/- 50 mm) | TAK (podać)
45 | Waga | 12,86 kg (+/- 2 kg) | TAK (podać)
46 | Waga w opakowaniu (brutto) | 15,5 kg (+/- 2 kg) | TAK (podać)
47 | Obsługiwane systemy | Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Linux, Windows 8.1, Windows 10 | TAK/NIE*
48 | Gwarancja | Roczna gwarancja. Opcje dotyczące gwarancji i pomocy technicznej mogą być różne w zależności od produktu, kraju bądź lokalnych uwarunkowań prawnych | TAK/NIE*
Listwa zasilająca 5-cio gniazdowa z kablem o długości minimum 5 m
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Rodzaj listwy | Antyprzepięciowa | TAK/NIE*
2 | Załączone wyposażenie | Karta gwarancyjna, Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE*
3 | Gwarancja | 10 lat | TAK/NIE*
4 | Długość kabla - m | Minimum 5 m | TAK/NIE*
5 | Konstrukcja | Lampka kontrolna, Obudowa z tworzywa sztucznego samogasnącego | TAK/NIE*
6 | Zabezpieczenia | Układ przeciwprzeciążeniowy | TAK/NIE*
7 | Rodzaje gniazd | Gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym | TAK/NIE*
8 | Ilość gniazd sieciowych | 5 | TAK/NIE*
9 | Ilość gniazd z uziemieniem | 5 | TAK/NIE*
10 | Wyłącznik | Tak | TAK/NIE*
11 | Zastosowane technologie | Bezpiecznik automatyczny | TAK/NIE*
12 | Maksymalne obciążenie [W] | 2300 | TAK/NIE*
13 | Absorpcja energii [J] | 150 | TAK/NIE*
14 | Maksymalny prąd impulsu [A] | 10 | TAK/NIE*
Zasilacz – UPS
L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać)
1 | Moc pozorna | 500 VA | TAK/NIE*
2 | Moc rzeczywista | 300 Wat | TAK/NIE*
3 | Architektura UPSa | line-interactive | TAK/NIE*
4 | Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | 3 x IEC320 C13 (10A) 1 x IEC Jumpers | TAK/NIE*
5 | Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 (10A) | TAK/NIE*
6 | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | 1,3 min | TAK/NIE*
7 | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 7,6 min | TAK/NIE*
8 | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160-280 V | TAK/NIE*
9 | Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) | Tak | TAK/NIE*
10 | Sinus podczas pracy na baterii | Tak | TAK/NIE*
11 | Diody sygnalizacyjne | praca z sieci zasilającej praca z baterii przeciążenie UPSa konieczna wymiana baterii | TAK/NIE*
12 | Alarmy dźwiękowe | Słaba bateria Przeciążenie | TAK/NIE*
13 | Szerokość | 115 mm (+/- 20 mm) | TAK (podać)
14 | Wysokość | 185 mm (+/- 20 mm) | TAK (podać)
15 | Głębokość | 213 mm (+/- 20 mm) | TAK (podać)
16 | Masa netto | 5,2 kg (+/- 1 kg) | TAK (podać)
17 | Masa brutto | 5,68 kg (+/- 1 kg) | TAK (podać)
18 | Gwarancja | Producenta | TAK/NIE*
* niepotrzebne skreślić
Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych z powodu niezgodności z SIWZ.
Parametry muszą być potwierdzone w nadesłanych na wezwanie Zamawiającego katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru (nie dotyczy wymogów dotyczących podłączenia).
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.
Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.
Data ........................................... ......................................................
(pospis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)