|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/63/2022 | Zawiercie, 25.10.2022 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa cementu kostnego, mieszalników oraz systemów płuczących – 2 pakiety

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1:**

**Pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści mieszalnik bez filtra węglowego?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.