## PAKIET NR 6
Pakiet 6 – Aparat EMG
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Termin następnego przeglądu | Cena | VAT | Cena
[9 empty] | przeglądu |  | netto |  | brutto
1 | Aparat EMG | Tru Trace | Deymed Diagnostic | TR 10 - 18060003 | 2018 | Oddział Neurologiczny | firmowy | 1 | 2022-07-01
Meden Inmed
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 8
Pakiet 8 – Aparaty i narzędzia elektrochirurgiczne - STRYKER
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Termin następnego przeglądu | Cena | VAT | Cena
[9 empty] | przeglądu |  | netto |  | brutto
1 | Napęd ortopedyczny Stryker (piła osc. ) | System 6 | Stryker | Nr 6208000000E | 2015 | Blok Operacyjny | 734A | 1 | 2022-09-01
Lot 1523708003
2 | Napęd ortopedyczny Stryker (piła osc. ) | Cordless driver 4 | Stryker | 1520407543 | 2015 | Blok Operacyjny | 1169 | 1 | 2022-09-01
3 | Zestaw artroskopowy | Stryker | Stryker | numery elementów zestawu | 2015 | Blok Operacyjny | 1170 | 1 | 2022-09-01
4 | Napęd ortopedyczny Stryker | Stryker System 7 | Stryker | 1) wiertarki | 2018 | Blok Operacyjny | firmowy | 1 | 2022-05-01
nr fabr. 1734926803
| W zestawie: | - wiertarka |  | nr fabr. 1803222333
| 1) Wiertarki ortopedyczne S7 | typ 7205000000
| z funkcją oscylacji |  |  | 2) piła oscylacyjna
| – 2 szt. | - piła typ 7208000000 |  | nr fabr. 1729015393
2) Piła oscylacyjna S7
– 1 szt.
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 12
Pakiet 12 – Aparaty do narkozy DRAGER
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Termin następnego przeglądu | Cena | VAT | Cena
[9 empty] | przeglądu |  | netto |  | brutto
1 | Aparat do znieczulania | Primus IE | Dräger | ASJM-0387 | 2016 | Blok Operacyjny | 1294 | 1 | 2022-11-01
2 | Aparat do znieczulania | Primus IE | Dräger | ASJM – 0386 | 2016 | Blok Operacyjny | firmowy | 1
[6 empty] | (lok. Oddz. |  |  | 2022-11-01
Ginekolog.)
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 15
Pakiet 15 – Aparaty do narkozy – Maquet Critical Care
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Termin przeglądu | Termin następnego przeglądu | Cena netto | VAT | Cena brutto
1 |  | Flow-c | - aparat. - Maquet | 4325 | 2019 | SOR | 1430 | 2022-07-01 04:51
| Aparat do znieczuleń |  | Critical Care AB
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 19
Pakiet 19 – Aparaty do pomiaru rzutu serca
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Termin następnego przeglądu | Cena | VAT | Cena
[9 empty] | przeglądu |  | netto |  | brutto
1 | Aparat do pomiaru rzutu serca | Niccomo ICU | MEDIS | 106213 / 2010 | 2010 | Oddział Udarowy | 485 | 1 | 2022-12-01
2 | Aparat do pomiaru | Pulsio Flex | Pulsion Medical Systems SE | - monitor PC 4000 | 2019 | OIOM |  | 1 | 2022-09-01
| rzutu serca | PC 4000 |  | nr A 19400012185
- moduł PICCO - PC4510
nr K18451011994
- platforma jezdna PulsoFlex Cart typ PC85230, nr 67879
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 36
Pakiet 36 – Kardiotokografy
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Termin | Cena | VAT | Cena
[9 empty] | przeglądu | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Centralna stacja monitorująca | F 6 | EDAN | 560038-M16806790002 | 2016 | Oddział Położniczo – Ginekologiczny | 1188 | 1 | 2022-11-01
do ciąży pojedynczej
(system nadzoru okołoporodowego)
2 | Centralna stacja monitorująca | F 9 | EDAN | 560039-M16806760001 | 2016 | Oddział Położniczo – Ginekologiczny | 1187 | 1 | 2022-11-01
Do ciąży bliźniaczej
(system nadzoru okołoporodowego)
3 | Kardiotokograf | Sonicaid | Oxford | 738XA | 2015 | Oddział Położniczo – Ginekologiczny | 1137 | 1 | 2022-11-01
| ( dostosowany do systemu MONACO ) |  |  | 0243003-14
4 | Kardiotokograf | SRF 61813 | Oxford | 02108125-080429-001 | 2008 | Oddział Położniczo – Ginekologiczny | 640 | 1 | 2022-07-01
5 | Kardiotokograf | BFM-10 Twin | Brael | 2010-K-0074 | 2010 | ul. Piłsudskiego 80 , |  | 1 | 2022-04-01
Por. Ginekolog. – Poł.
6 | Kardiotokograf | BFM-10 | Brael | 2015-K0252 | 2015 | Poradnia Ginekologiczna |  | 1 | 2022-07-01
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 48
Pakiet 48 – Inne urządzenia do sterylizacji
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Termin | Cena | VAT | Cena
[6 empty] | (Przychodnia) |  |  | przeglądu | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Inkubator z drukarką | 1700 | SGM BioTech USA | SW 10031816 | 2012 | Centralna Sterylizatornia | 741 | 1 | 2022-09-01
Smart-Well
2 | Inkubator testów biologicznych | 60C Dry Block Incubator | SPS Medical | br. danych | 2017 | ul. Piłsudskiego 80, |  | 1 | 2022-03-01
Sterylizatornia
3 | Lampa UV - Sterylizator wody | TMA V12 | SP[S MEDICAL | br. danych | br. danych | ul. Piłsudskiego 80, |  | 1 | 2022-03-01
Sterylizatornia
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 49
Pakiet 49 - Myjnie do narzędzi
LP | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka szpitalna | Nr | Ilość przeglądów | Termin | Termin | Cena | VAT | Cena
[7 empty] | paszportu |  | przeglądu | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Myjnia dezynfektor | WD 200 | Belimed AG | 26186 | 2017 | ul. Piłsudskiego 80, |  | 1 | do uzgodnienia
Sterylizatornia
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 50
Pakiet 50 - Myjnie endoskopowe BHT
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin |  | Termin | Cena | VAT | Cena
[9 empty] | przeglądu |  | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Myjnia dezynfektor do endoskopów giętkich | Innova E2 | BHT Hygienetechnik GmbH | 72638001 | 2016 | Pracownia Endoskopii | 1178 | 1 | Do: | 2022-05-01
lub po 800 cyklach
2 | Myjnia automatyczna do endoskopów ze zmiękczaczem wody | Innova E3 | BHT Hygienetechnik GmbH | 70407001 | 2015 | Pracownia Endoskopii | 1165 | 1 | Do: | 2022-05-01
lub po 800 cyklach
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 56
Pakiet 56 - Aparatura laboratoryjna 1 – Cryotome E
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Termin | Cena | VAT | Cena
[9 empty] | przeglądu | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Crytome E | CS | Elektromed | 3676L0907 | 2009 | Oddział Chir. Ogólnej | 293 | 1 | 2022-04-01
( histopatologia )
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 58
Pakiet 58 - Aparatura laboratoryjna 1 – pipety
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr | Ilość przeglądów | Termin | Termin | Cena | VAT | Cena
[7 empty] | paszportu |  | przeglądu | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Pipeta | 20-200 µl | br. danych | QU 25375 | br. danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac.Mikrobiologii |  | 1 | 2022-06-01
2 | Pipeta | 100–1000 µl | br. danych | QU 26236 | br. danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac.Mikrobiologii |  | 1 | 2022-06-01
3 | Pipeta | 02-2 µl | br. danych | QU 26186 | br. danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac.Mikrobiologii |  | 1 | 2022-06-01
4 | Pipeta | 2-20 µl | br. danych | QU 26286 | br. danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac.Mikrobiologii |  | 1 | 2022-06-01
5 | Pipeta | 20-200 µl | br. danych | QU 25371 | br. danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac.Mikrobiologii |  | 1 | 2022-06-01
6 | Pipeta | 100–1000 µl | br. danych | QU 26240 | br. danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac.Mikrobiologii |  | 1 | 2022-06-01
7 | Pipeta | 02-2 µl | br. danych | QU 26190 | br. danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac.Mikrobiologii |  | 1 | 2022-06-01
8 | Pipeta | 2-20 µl | br. danych | QU 26290 | br. danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac.Mikrobiologii |  | 1 | 2022-06-01
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 60
Pakiet 60 - Aparatura laboratoryjna 1 – Pozostałe urządzenia
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość | Termin | Termin | Cena | VAT | Cena
[8 empty] | przeglądów | przeglądu | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Aparat pomiarowy | Densi-La-Meter 2 | Erba Lachema | 1260 / 14 | 2014 | ul. Powstańców Śląskich 8 Prac. Mikrobiologii | paszport firmowy | 1 | 2022-07-24
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 61 (2) (hidden)
SPIS |  | Dzisiejsza data | 2022-03-30
Pakiet 61 - Aparatura laboratoryjna 2
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Pozostalo | Termin
[6 empty] | (Przychodnia) |  |  | przeglądu | Dni | następnego przeglądu
1 | Mieszadło hematologiczne | AM 2 | Remed 96 | 7194 | 2011 | Laboratorium Analityczne | 716 | 1 | 2022-04-01 | UWAGA
2 | Wirówka laboratoryjna | MPW-223 e | MPW Med Instruments | 10223e098407 | 2007 | Laboratorium Analityczne | 68 | 1 | 2022-04-01 | UWAGA
3 | Wirówka laboratoryjna | MPW-223 e | MPW Med Instruments | 10223e099806 | 2006 | Laboratorium Analityczne | 489 | 1 | 2022-04-01 | UWAGA
4 | Wirówka laboratoryjna | MPW 351e | MPW Med Instruments- Warszawa | 10351e032616 | 2016 | Pracownia Serologii |  | 1 | 2022-04-01 | UWAGA
Bank Krwi
5 | Cieplarka laboratoryjna | CLN32 STD | Pol-Eko-Aparatura | CN32SF151473 | 2015 | Pracownia Serologii | 1171 | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
Bank Krwi
6 | Aparat do hodowli beztlenowców |  |  | brak |  | ul. Powst. Śląskich 8 |  | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
Prac. Mikrobiologii
7 | Inkubator | 118 | Meon - USA | 316321 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
Prac. Mikrobiologii
8 | Inkubator do testów biologicznych | Mini | ALS | AS-MINI T3-1098E | 2012 | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-12-01 | 246
Prac. Mikrobiologii
9 | Komora laminarna ESCO | AC2-4E1 | Donserv | 2008-34851 | 2005 | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-04-01 | UWAGA
Prac. Mikrobiologii
10 | Wytrząsarka laboratoryjna | CAT S-20 | Ingenieurburo CAT Zipperer GmbH | 6283-900248 | 1998 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii | 10 | 1 | 2022-05-01 | 32
11 | Wirówka laboratoryjna | ID Centrifuge 6S | Diamed | 2001942 | 2014 | ul. Powst.. Śląskich 8 |  | 1 | 2022-12-01 | 246
Prac. Analityki Medycznej
12 | Wirówka laboratoryjna | MPW 223e | MPW Med Instruments | 10223E 113906 | 2006 | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-12-01 | 246
Prac. Analityki Medycznej
13 | Wirówka laboratoryjna | MPW 223e | MPW Med Instruments | 10223E 114006 | 2006 | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-12-01 | 246
Prac. Analityki Medycznej
14 | Wirówka laboratoryjna | MPW 223e | MPW Med Instruments | 10223E 170408 | 2008 | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-12-01 | 246
Prac. Analityki Medycznej
15 | Wirówka laboratoryjna | MPW 223e | MPW Med Instruments | 10223E 170508 | 2008 | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-12-01 | 246
Prac. Analityki Medycznej
16 | Wirówka laboratoryjna | MPW 223e | MPW Med Instruments | 10223E 170208 | 2008 | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-12-01 | 246
Prac. Analityki Medycznej
17 | Wirówka laboratoryjna | MPW 223e | MPW Med Instruments | 10223E 168008 | 2008 | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-12-01 | 246
Prac. Analityki Medycznej
18 | Wirówka laboratoryjna | MPW 54 | MPW Med Instruments | 10054028908 | 2008 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii |  | 1 | 2022-12-01 | 246
19 | Cieplarka laboratoryjna | Incucel 111 | BMT | 50950 | 2005 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii | 430 | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
20 | Cieplarka laboratoryjna | C-65G wersja A | WAMED | 173-C65G-13 | 2013 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii |  | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
21 | Cieplarka laboratoryjna | C-65G | WAMED | 012-C65G-11 | Brak danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii | 716 | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
Pakiet 61 - Aparatura laboratoryjna 2
5 | Cieplarka laboratoryjna | CLN32 STD | Pol-Eko-Aparatura | CN32SF151473 | 2015 | Pracownia Serologii | 1171 | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
Bank Krwi
6 | Aparat do hodowli beztlenowców |  |  | brak |  | ul. Powst. Śląskich 8 |  | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
Prac. Mikrobiologii
7 | Inkubator | 118 | Meon - USA | 316321 |  | ul. Powstańców Śląskich 8 |  | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
Prac. Mikrobiologii
19 | Cieplarka laboratoryjna | Incucel 111 | BMT | 50950 | 2005 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii | 430 | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
20 | Cieplarka laboratoryjna | C-65G wersja A | WAMED | 173-C65G-13 | 2013 | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii |  | 1 | 2022-02-01 | UWAGA
21 | Cieplarka laboratoryjna | C-65G | WAMED | 012-C65G-11 | Brak danych | ul. Powstańców Śląskich 8 Pracownia Mikrobiologii | 716 | 1 | 2022-02-01 | UWAGA

## PAKIET NR 65
Pakiet 65 – Aparaty endoskopowe OLYMPUS
Lp | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Termin | Cena | VAT | Cena
[9 empty] | przeglądu | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Kolonoskop Olympus | CF-Q165L | Olympus | 2303726 | 2014 | Pracownia Endoskopii | 908 | 1 | 2022-09-01
2 | Kolonoskop Olympus | CF-Q 16SL | Olympus | 2701680 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 633 | 1 | 2022-06-01
3 | Pompa powietrza | MU-1 | Olympus | 1405870 | 1994 | Pracownia Endoskopii | 206 | 1 | 2022-09-01
4 | Procesor video | CV-165 | Olympus | 7710750 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 632 | 1 | 2022-09-01
5 | Źródło światła | CLE-165 | Olympus | 7700608 | 2007 | Pracownia Endoskopii | 631 | 1 | 2022-09-01
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 72
Pakiet 72 – Aparaty EEG
LP | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka szpitalna | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin | Termin | Cena | VAT | Cena
[9 empty] | przeglądu | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Aparat EEG | Digi Track DTW | Elmico – Mikołów | 213101697 | 2013 | Pracownia EEG | 890 | 1 | 2022-11-01
2 | Aparat EEG | Digi Track DTW | Elmiko - Warszawa | 20111141 | 2001 | ul. Piłsudskiego 80, |  | 1 | 2022-07-01
Pracownia EEG
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................

## PAKIET NR 81
Pakiet 81 – Pozostałe urządzenia medyczne
LP | Nazwa urządzenia | Typ | Producent | Nr fabryczny | Rok prod. | Jednostka szpitalna | Nr paszportu | Ilość przeglądów | Termin przeglądu | Termin | Cena | VAT | Cena
[10 empty] | następnego przeglądu | netto |  | brutto
1 | Aparat do ogrzewania pacjentów | Warm Toucha WT6000 | Covidien | SP 14010198 | 2014 | SOR | 1110 | 1 | 2022-08-01
2 | Aparat do ogrzewania pacjentów | Warm Toucha WT6000 | Covidien | SP 14010228 | 2014 | SOR | 1111 | 1 | 2022-08-01
3 | Amnioskop – aparat do badania czystości wód płodowych | 9403-0200 | MLW – Niemcy | 26/190 | br. danych | Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 228 | 1 | 2022-11-01
6 | Cystoskop | Halogen-150 | Storz - Niemcy | 419030 | 2003 | Blok Operacyjny |  | 1 | 2022-06-01
|  | ( model 20112320 ) |  | (CF006067) |  | (Źródło światła Urologia – Powst Śl.)
7 | Dermatoskop | Piccolight D | KaWe | 0133100.021 | 2013 | Oddział Obserwacyjno - Zakaźny | 777 | 1 | 2022-12-01
8 | Destylarka wody 4 l | Standard | YESON |  | 2019 | Pracownia Serologii |  | 1 | 2022-05-01
|  | IS YESON |  |  |  | - Bank Krwi
9 | Destylarka wody | DE - 5 |  | 80 | 2019 | Apteka Szpitalna |  | 1 | 2022-09-01
10 | Inhalator Flixotide | dziecięcy | Medel | 5320 | br. danych | ul. Powst. Śląskich 8 |  | 1 | 2022-11-01
|  | 90403 |  |  |  | Poradnia DD1
11 | Kamera endoskopowa | MS-V | MGB | 605830711 | 2007 | Oddział Położniczo-Ginekologiczny | 702 | 1 | 2022-11-01
z obiektywem do laparoskopu Storz (z monitorem i źr. światła)
12 | Kapnograf | EMMA | Masimo | 249859 | 2019 | SOR | Firmowy | 1 | 2022-08-01
995/MB/19
13 | Kardiostymulator | EDP 20 / A | Biotronik | 57512813 | 2004 | OIOM | 473 | 1 | 2022-11-01
15 | Kolposkop | zestaw do kolposkopii cyfrowej | - Medicom - | -93156 | 2006 | ul. Piłsudskiego 80 , |  | 1 | 2022-09-01
|  |  | ( Przystawka | ( przystawka cyfr, nr 2836006987) |  | Por. Ginekolog. – Poł.
Karl Zeiss )
16 | Laktator | Symphony | Medela AG | 1678049 | 2017 | Oddział Noworodków | firmowy | 1 | 2022-08-01
17 | Macerator do kaczek | Pulmatic Ultima | DDC Dolphin | ULTI 30742-A | 2013 | SOR | 1120 | 1 | 2022-08-01
i basenów
18 | Macerator do kaczek | Pulmatic Ultima | DDC Dolphin | ULTI 30741-A | 2013 | SOR | 1121 | 1 | 2022-09-01
i basenów
19 | Nawilżacz | MR 850 | Fisher & Paykel | 180131347232 | 2018 | Oddział Noworodków | firmowy | 1 | 2022-08-01
NZ Techno
1371
20 | Nawilżacz | MR 850 | Fisher & Paykel | 180124346587 | 2018 | Oddział Noworodków | firmowy | 1 | 2022-08-01
NZ Techno
1369
21 | Nawilżacz | MR 850 | Fisher & Paykel | 180201347369 | 2018 | Oddział Noworodków | firmowy | 1 | 2022-08-01
NZ Techno
1370
22 | Nebulizator | OB Concept | Rigamonti sri | 1004030115 | 2005 | ul. Piłsudskiego 80 , | RAPORT | 1 | 2022-11-01
Por. Alergologiczna
(lok Por. Ch. Płuc)
23 | Nebulizator | Elisir | Flaem Nuova - Włochy | 108795 / L7 | 2005 | ul. Piłsudskiego 80 , | RAPORT | 1 | 2022-11-01
|  | F 1000 |  |  |  | Por. Chorób Płuc
24 | Pompa wodna | EndoWasher 2003 | EndoTechnik | 1383 | 2015 | Pracownia Endoskopii | 1164 | 1 | 2022-09-01
Aqua Master
25 | Resektoskop | NWU R ST 24 / 26CH A | POL - MED | Lot 76 / 19 | 2019 | Blok Operacyjny | Firmowy Mz / A-100 | 1 | 2022-10-01
26 | System konwekcyjnego ogrzewania | Warm Air | Cincinnati Sub-Zero | 102-1356523 | 2010 | OIOM |  | 1 | 2022-04-01
|  | CS-135 L |  |  |  |  | 1342
27 | Spirometr | Pneumo | abcMED | 7DD1002PN01 | 2013 | Prac.Kardiologiczna Badań Diagnostyki Nieinwazyjnej | 992 | 1 | 2022-11-01
29 | Spirometr | Pneumo RS | abcMED | 7DOO725 / ON / 01 | 2000 | ul. Piłsudskiego 80, |  | 1 | 2022-05-01
Poradnia Chorób Płuc
31 | System higieny osobistej | PRIMO | Arjo | 612826 | 2000 | Oddział Med. Paliatywnej | 386 | 1 | 2022-04-01
AP32101-EU
32 | Termometr | PRO 6000 | Welch Allyn | 25319K61195 | 2019 | Oddział Med. Paliatywnej | 2019 / 03882 | 1 | 2022-11-01
33 | Termometr | PRO 6000 | Welch Allyn | 25319K61001 | 2019 | Oddział Med. Paliatywnej | 2019 / 03883 | 1 | 2022-11-01
34 | Termometr | PRO 6000 | Welch Allyn | 25319K61961 | 2019 | Oddział Med. Paliatywnej | 2019 / 03884 | 1 | 2022-11-01
35 | Termometr | PRO 6000 | Welch Allyn | 25319K60440 | 2019 | Oddział Med. Paliatywnej | 2019 / 03885 | 1 | 2022-11-01
36 | Termometr | PRO 6000 | Welch Allyn | 25319K60214 | 2019 | Oddział Med. Paliatywnej | 2019 / 03886 | 1 | 2022-11-01
37 | Uroflowmetr | Flomex | Jepal PW S.C. | 2005 | 2000 | ul. Powst. Śląskich 8 |  | 1 | 2022-07-01
|  | PW 24 |  |  |  | Poradnia Urologiczna
38 | Urządzenie do ogrzewania | W-300 | Istanbul | - nr urządzenia | 2018 | Blok Operacyjny | firmowy | 1 | 2022-06-01
| powierzchniowego pacjenta | (materac | Medical | 300K1806007 |  |  | Mz/A-100
| ( z materacem ) | IM-80 MS ) |  | - nr materaca
8050E1806017HS
39 | Zestaw do kompresji klatki piersiowej | Lucas 3 | Jolife AB | 35175136 | 2017 | SOR |  | 1 | 2022-05-01
43 | Zgrzewarka rolkowa | HD 650 D | HAWO | 465569 | 2014 | Centralna Sterylizatornia | 927 | 1 | 2022-04-01
Wartość pakietu netto…...............................
Vat…..............................................................
Wartość pakietu brutto…................................