## Pakiet 1
Załącznik nr 2 do SWZ
| DZP/TP/76/2022 | [6 empty] | formularz asortymentowo-cenowy
L.p | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Kwota VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa preparatu | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Lekko alkaliczny enzymatyczny środek myjący do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i endoskopów na bazie siarczanu monosodowego 2 – etyloheksylu, niejonowych i anionowych środków powierzchniowo czynnych, polikarboksylanów i fosfonianów, nisko pieniący płynny koncentrat , zawierający kompleks enzymatyczny na bazie proteaz bez dodatków innych enzymów, bez zawartości fosforanów, krzemianów i kumenosulfonianu sodu, pH 10 (+/-1,0). Skuteczny w stężeniu 0,2 – 1%. Wyrób medyczny min. kl.I Opakowanie 5l. | opak. | 140 |  | 8%
2 | Środek przeznaczony do chemicznej maszynowej dezynfekcji wysokiego poziomu termolabilnych wyrobów medycznych i endoskopów elastycznych. Na bazie aldehydu glutarowego i etanolu, pH 4,. Wymagana skuteczność B,Tbc,F,V, skuteczny w temperaturze do 55-60OC i stężeniu 1% w czasie 5 minut, nie zawierający surfaktantów, QAV. Wyrób medyczny kl.min. II b. Opakowanie 5l. | opak. | 25 |  | 8%
3 | Kwasowy neutralizator stosowany po procesie maszynowego mycia alkalicznego narzędzi chirurgicznych, na bazie monohydratu kwasu cytrynowego, bez zawartości fosforanów i substancji powierzchniowo czynnych, pH 2,5. Skuteczny w stężeniu 0,05 – 0,3% w temp. 20-60OC . Wyrób medyczny min. kl. I. Opakowanie 5l. | opak. | 25 |  | 8%
4 | Preparat do jednoetapowego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych i inwazyjnych wyrobów medycznych, na bazie Isazone, DTPA, kompleksu czteroenzymatycznego i substancji powierzchniowo czynnych. Produkt niskopieniący, możliwość stosowania manualnego oraz w urządzeniach do automatycznego dozowania i oprysku. Skuteczność wobec B,F,Tbc w stężeniu 0,25% w czasie 5 minut potwierdzona badaniami dla sektora medycznego zgodnie z normą EN 14885:2019, pH 7,5 (+/-1). Wyrób medyczny kl min. II b Wielkość opakowania 5l, op. zbiorcze 2x5l | opak. | 4 |  | 8%
RAZEM
Oświadczam, że:
Oferowany przedmiot dostawy w zakresie poz. 1-3 jest kompatybilny z myjniami narzędziowymi Belimed WD 200, posiadanymi przez Zamawiającego.
Oferowany przedmiot dostawy w zakresie pozycji nr 4 jest kompatybilny z urządzeniem Word Chem, posiadanym przez Zamawiającego.