## Pakiet nr 1
DZP/TP/63/2022 Dostawa cementu kostnego, mieszalników oraz systemów płuczących – 2 pakiety | [6 empty] | zał. nr 2 do SWZ
Pakiet nr 1 - cement kostny i mieszalnik
Lp. | Opis produktu | Jedn. Miary | Ilość | Cena jedn. Netto | Stawka VAT % | Wartość netto | WArtość VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Opakowanie 40 g | szt. | 60 |  | 8%
2 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz dedykowany wskaźnik próżni. Objętość 1x80g. | szt. | 60 |  | 8%
Razem
| data |  |  | podpis

## Pakiet nr 2
DZP/TP/63/2022 Dostawa cementu kostnego, mieszalników oraz systemów płuczących – 2 pakiety | [5 empty] | zał. nr 2 do SWZ
Pakiet nr 2 - systemy do płukania
Lp. | Opis produktu | jedn. Miary | ilość | cena jedn. Netto | stawka VAT% | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | nr katalogowy
1 | Jednorazowy system do płukania zasilany bateryjnie służący do czyszczenia każdego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska kostnego z możliwością dwustopniowej regulacji mocy : moc niska z minimalną siłą natrysku 0,9 l/min oraz moc wysoka z minimalną siłą natrysku 1,3 l.min. Uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej z odsysaniem wyposażony w 2 jednorazowe końcówki: długą kanałową i krótką do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna. | szt | 60 |  | 8%
2 | Wielorazowy system do płukania bazujący na mocy strumenia płuczącego, odpowiednio do tkanek miekkich i do kości zawierający uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej bez odsysania wyposażony w 2 jednorazowe końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna/ | szt | 60 |  | 8%
Razem
| data |  | podpis