## Pakiet 1
DZP/TP/65/2022 Dostawa bielizny sterylnej i niesterylnej, pieluch oraz materiałów jednorazowych | [8 empty] | zał. nr 2 do SWZ formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Kwota Vat | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[6 empty] | iloczyn kolumn 5x6 | suma kolumn 5+7 | iloczyn kolumn 4x5 | różnica kolumn 11-9 | iloczyn kolumn 4x8
1 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2 z napotnikiem wykonanym z białej chłonącej włókniny, ściągany z tyłu lekką, nieuciskającą, bezlateksową gumką. Pakowany w kartoniki po 100 szt. | op | 9 |  | 8%
2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2, wiązany na troki. Pakowany w kartoniki po 100 szt. | op | 10 |  | 8%
3 | Czepek pielęgniarski typu beret ściągany lekką, nieuciskającą, bez lateksową gumką. wykonany z włókniny o gramaturze min. 17g/m2, Pakowany w kartoniki po 100 szt. | op. | 10 |  | 8%
4 | Maska chirurgiczna, pełno barierowa, wiązana na troki, płaska, specjalnie wygładzona od strony twarzy, wykonana z wysokiej jakości włókniny 3 warstwowej, hypoalergiczna. Pakowana po 50 szt. w kartoniki, które gwarantują higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Maska zgodna z normą PN-EN 14683 - TYP II. Kolor zielony lub niebieski. | op | 120 |  | 8%
5 | Maska chirurgiczna, pełno barierowa, z gumką, płaska, specjalnie wygładzona od strony twarzy, wykonana z wysokiej jakości włókniny 3 warstwowej, hypoalergiczna. Pakowana po 50 szt. w kartoniki, które gwarantują higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Maska zgodna z normą PN-EN 14683 - TYP II. Kolor zielony lub niebieski. | op | 500 |  | 8%
6 | Serweta z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 210 cm x160 cm. Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). | szt | 800 |  | 8%
7 | Niebieski niesterylny fartuch zabiegowy z włókniny o gramaturze.minimum 20 g/m2, przy szyi wiązany na troki, rękawy zakończone niepylącym, bezszwowym, poliestrowym mankietem, rozmiar L, XL | szt | 1000 |  | 8%
8 | Niebieski sterylny fartuch operacyjny wiązany na czysto i brudno z włókniny o gramaturze 35g/m2, Rękawy nieopinające zakończone niepylącym bezszwowym, poliestrowym mankietem o szerokości min. 8 cm. Szwy wykonane metodą ultradźwiękową tworzą dodatkową barierę dla płynów, w części szyjnej zapinany na rzep, Rozmiar M, L, XL. Wyrób musi spełniać wymogi normy EN 13795 (1-3). Na opakowaniu papierowo-foliowym etykieta typu TAG z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy | szt | 1500 |  | 8%
9 | Ubranie wykonane z włókniny SMS gramatura 35g/m2, nieprześwitujące antystatyczne oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiadające wycięcie V zakończone obszyciem w kolorze ubrania, trzy kieszenie (dwie w dolnej części oraz jedna w górnej części). Spodnie – z trokami w pasie. Rozmiar M – XXL. Zgodnie z normą EN 13795, pakowane indywidualnie | szt | 300 |  | 8%
10 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar M - obwód bioder 75-110 cm, wykonane z laminatu paro-przepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2300 ml | szt | 2000 |  | 8%
11 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar L - obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paro-przepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2600 ml. | szt | 2000 |  | 8%
12 | Pieluchomajtki dla dorosłych, rozmiar XL - obwód bioder 130-170 cm, wykonane z laminatu paro-przepuszczalnego na całej zewnętrznej powierzchni wyrobu chłonnego (100% powierzchni wyrobu), wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, podwójny indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu według metody ISO 11948-1 2600 ml. | szt | 3000 |  | 8%
13 | Pieluszki dla dzieci z wycięciem na kikut pępowiny od 2 kg – do 5 kg | szt | 50 |  | 8%
14 | Pieluszki dla dzieci od 5 kg – do 9 kg | szt | 50 |  | 8%
15 | Pieluszki dla dzieci od 8 kg – do 18 kg | szt | 50 |  | 8%
16 | Folia operacyjna 15-20cm x 25-28cm | szt | 20 |  | 8%
17 | Folia operacyjna 41-45cm x 25-28cm | szt | 20 |  | 8%
18 | Folia operacyjna 45-50cm x 55-60cm | szt | 20 |  | 8%
19 | Foliowa osłona na przewody wykonana z folii LDPE o grubości 0,41 mm, z kolorową taśmą samoprzylepną i kartonikiem – sterylna, 15cm x 250cm | szt | 150 |  | 8%
20 | Osłona z folii polietylenowej jałowa z gumką na aparat Rtg (dostosowane do posiadanego modelu ) 112 x 112 x 56 cm | szt | 200 |  | 8%
21 | Koszula operacyjna dla pacjenta z krótkim rękawem, z rozcięciem z tyłu umożliwiającym zdjęcie jej z pacjenta w pozycji leżącej, sposób wiązania przy pomocy dwóch troków (jeden przy szyi, drugi w pasie ).Wykonana z nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2, kolor ciemno niebieski lub granatowy. Rozmiar uniwersalny . | szt | 600 |  | 8%
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0 | 0
|  |  |  | …....................................................... | [5 empty] | …...................................
[6 empty] | (podpis) |  |  |  | (data)