Zawiercie, 07.12.2018 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie 
pn. „Konserwacja dźwigów towarowych i osobowych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, w lokalizacji 
ul. Miodowa 14 oraz urządzeń dźwigowych ul. Powstańców Śl. 8; ul. Niedziałkowskiego 15; ul. Gałczyńskiego 1 oraz ul. Piłsudskiego 80”.

Kod CPV 	505314000

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na obowiązku prowadzenia comiesięcznych konserwacji pięciu dźwigów zlokalizowanych w budynkach Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul. Miodowej 14  wraz z pełnieniem dyżuru w wymiarze 24h siedem dni w tygodniu oraz dziewięciu urządzeń dźwigowych w lokalizacji ul. Powstańców 8, ul. Piłsudskiego 80, ul. Niedziałkowskiego 15, ul. Gałczyńskiego 1 wraz z pełnieniem dyżuru w wymiarze 24h siedem dni w tygodniu.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność wykonywanych usług.

- Wykonawca do wykonania usługi opisanej w § 1 zapewnia niezbędne materiały i sprzęt.

- Wykonawca zobowiązuje się terminowo, w okresach miesięcznych wykonywać przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania pomiarów ochronnych w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

- Na wypadek awarii Wykonawca zobowiązuje się pełnić dyżur w wymiarze 24h/7 dni w tygodniu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nr telefonu, pod który będą zgłaszane awarie.

- Czas reakcji na zgłaszane awarie: 120 min.

- Reklamacje jakościowe zgłaszane przez Zamawiającego i inne związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 3 dni.

- Inne wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności.

- Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół pokontrolny.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo odnotować u pracownika Portierni godzinę przybycia do Szpitala 
w celu realizacji postanowień umowy.

- Dźwigi z 2012,2013 oraz 2014 roku  posiadają łączności GSM. Koszt połączenia i instalacji kart GSM leży po stronie Serwisu.

- Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 – 31.12.2020

- Kryteria wyboru  najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.

- Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:

a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, bądź wyciągu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

b) kserokopii uprawnień do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia;

- Projekt umowy stanowi  załącznik nr 2.

- Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 14.12.2018r  godz. 10,00 w Kancelarii Szpitala, II piętro Budynek D Szpitala Powiatowego w Zawierciu, lub przesłać pocztą. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

- Opis Oferty:

Kopertę należy opisać:

„Konserwacja dźwigów towarowych i osobowych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu w lokalizacji ul. Miodowa 14 oraz urządzeń dźwigowych ul. Powstańców Śl. 8; ul. Niedziałkowskiego 15; ul. Gałczyńskiego 1 oraz ul. Piłsudskiego 80”.

- Otwarcie i Rozstrzygnięcie postępowania:

Oferty zostaną otwarte podczas posiedzenia niejawnego w dniu 14.12.2018r godz. 11,00.

Rozstrzygnięcie postępowania zostanie zamieszczone na stronie Internetowej Szpitala.

- Osoba do kontaktów: Kierownik Działu Technicznego

Nr faksu (32) 6721532, tel. (32) 6740372, lub 510 175 062.

Załączniki:

- Formularz Ofertowy Wykonawcy

- Istotne postanowienia umowy						ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1 do Zaproszenia

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

  - Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona Internetowa:

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

  - Dane dotyczące Zamawiającego:

Szpital Powiatowy w Zawierciu

42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

REGON 276271110, NIP 649-19-18-293

  - Przedmiot zamówienia:

Usługa polegająca na obowiązku prowadzenia  comiesięcznej konserwacji pięciu dźwigów zlokalizowanych w budynkach Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul. Miodowej 14  wraz z pełnieniem dyżuru w wymiarze 24h siedem dni w tygodniu oraz dziewięciu urządzeń dźwigowych w lokalizacji ul. Powstańców 8, ul. Piłsudskiego 80, ul. Niedziałkowskiego 15, ul. Gałczyńskiego 1. oraz pełnienie dyżuru w wymiarze 24h siedem dni w tygodniu.

Zakres przedmiotowy zawarty został w załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego Wykonawcy.

  - Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Cena netto 	zł

(słownie: 	)

Podatek VAT ........% w kwocie	 zł

Wartość brutto	zł

(słownie: 	)

Podana cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz koszty związane 
z wykonywaniem pomiarów ochronnych w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

  - Czas reakcji na zgłaszane ewentualne awarie: …….. min.

  - Warunki płatności:

Termin płatności za świadczone usługi:  ….. dni (min. 30 dni) od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, do której dołączony będzie Protokół Pokontrolny oraz Kontrolka Ruchu Dźwigu.

  - Okres realizacji umowy: 01.01.2019-31.12.2020

  - Oświadczamy, że:

  - zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w zaproszeniu oraz w projekcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - spełniamy warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, będących przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

  - zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia (projektem umowy) określonymi w zaproszeniu do składania ofert, akceptujemy je bez zastrzeżeń, 
a w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i  na warunkach określonych przez Zamawiającego

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, bądź wyciąg
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- kserokopia uprawnień do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia;

- zakres czynności konserwacyjnych wykonywanych przez Wykonawcę nie rzadziej niż co 30 dni.

- warunki pełnienia dyżurów - 24h / 7 dni w tygodniu.

- zobowiązanie do utrzymywania w imieniu Szpitala kontaktów z przedstawicielem UDT.

- zaakceptowany wzór umowy – załącznik nr 2

_________________________________________	DATA:

(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Nr sprawy EUZ/DTT/……/…../2018

Załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego Wykonawcy

| Lp. | Nazwa, lokalizacja | Nr seryjny | Dane charakterystyczne | Cena 1 m-c netto | Cena za 1 m-c brutto | Wartość usługi netto | Wartość usługi brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rodzaj dźwigu | Udźwig | Ilość przystanków |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Dźwig towarowy mały Budynek A, Kuchnia | 3105002219 | Towarowy, mały | 100kg | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Dźwig towarowy mały Budynek A, Laboratorium analityczne | 3105002379 | Towarowy, mały | 100kg | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Dźwig osobowy Szpitalny Oddział Ratunkowy | 3105002785 | Osobowy | 1600kg | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Dźwig towarowy mały Budynek A | 3105002814 | Towarowy mały | 300kg | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Dźwig osobowy, zlokalizowany Bud. B | 3105002925 | Towarowo - osobowy | 1425 kg | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Platforma „Guliver” Poradnia D i K ul. Niedziałkowskiego 15, Zawiercie | 3005000063 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 300 kg | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Platforma „Guliver” ul. Gałczyńskiego 1, Zawiercie | 3005000064 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 300 kg | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Platforma do transportu pionowego VIP 11, ul. Piłsudskiego 80, Zawiercie | 3005000060 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 300 kg | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Dźwig inwalidzki typ DHP „GABIGA” ul. Piłsudskiego 80, Zawiercie | 3005000065 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 300 kg | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Dźwignik inwalidzki typ DB-250/8 ZME BAJPAX ul. Piłsudskiego 80, Zawiercie | 3005000099 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 250 kg | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Dźwignik inwalidzki typ DB-250/8 ZME BAJPAX ul. Piłsudskiego 80, Zawiercie | 3005000100 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 250 kg | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Dźwignik inwalidzki typ DB-250/8 BAJPAX ul. Powstańców Śl. 8, Zawiercie | 3005000118 | Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych | 250 kg | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Dźwig osobowy ODAI ZUD Warszawa ul. Powstańców Śl. 8, Zawiercie | 3105000411 | osobowy | 500 kg | 5 |  |  |  |  |
| 14 | Dźwig osobowy typ OTIS GEN2 GA 21828D, ul. Powstańców Śl. 8 , Zawiercie | 3105002690 | osobowy | 1600 kg | 5 |  |  |  |  |
| Razem wartość w okresie trwania umowy |  |  |

UWAGA

Wartość netto/brutto – kol 9 i 10 - stanowi iloraz pozycji: cena za 1 miesiąc netto/brutto x 24 miesiące)

Cena zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz koszty związane z wykonywaniem pomiarów ochronnych 
w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunki płatności: ……… (min 30 dni)

Pełnienie dyżuru: 24h / 7 dni w tygodniu

……………………………………………………………….

(data i podpis)

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa

zawarta w dniu ………....2018r. w Zawierciu pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Zawierciu z siedzibą: 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14

zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 
oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000126179,

NIP 649-19-18-293; REGON 276271110, reprezentowanym przez:

Z-ca Dyrektora – Dorota Suchy

zwanym dalej „Zamawiającym” z jednej strony,

a firmą:

………………………………………………….

z siedzibą ………………………………………

zarejestrowaną w:  …………………………… pod numerem: ……………

NIP:………………………, REGON …………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony,

została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie Zaproszenia do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o treści następującej:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, który jest usługą polegającą na obowiązku prowadzenia comiesięcznych konserwacji pięciu dźwigów zlokalizowanych w budynkach Szpitala Powiatowego w Zawierciu przy ul. Miodowej 14 wraz z  pełnieniem dyżuru w wymiarze 24h/ 7 dni w tygodniu oraz dziewięciu urządzeń dźwigowych w lokalizacjach: ul. Powstańców Śl. 8; ul. Piłsudskiego 80; ul. Niedziałkowskiego 15; ul. Gałczyńskiego 1 wraz z pełnieniem dyżuru w wymiarze 24h siedem dni w tygodniu.

- Szczegółowy zakres zadań, obowiązków, konserwacji obejmuje czynności wyszczególnione w Ofercie Wykonawcy, która stanowi integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne umowy, zezwolenia i uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością oraz w sposób ustalony instrukcją konserwacji i obsługi elektrycznych dźwigów pionowych.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie w realizacji usług objętych umową i będzie ją wykonywał zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 2

- Uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za przebieg oraz realizację umowy są:

Z ramienia Zamawiającego: Kierownik Działu Technicznego

Z ramienia Wykonawcy: …………………………………………………………

- Potrzeby, uzgodnienia i informacje związane z wykonaniem usługi przekazywane będą pisemnie.

§ 3

Umowa zostaje zawarta na okres od 	do

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność wykonywanych usług.

- Wykonawca do wykonania usługi opisanej w § 1 zapewnia niezbędne materiały i sprzęt.

- Wykonawca zobowiązuje się terminowo, w okresach miesięcznych wykonywać przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania pomiarów ochronnych w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy Urzędu Dozoru Technicznego.

- Na wypadek awarii Wykonawca zobowiązuje się pełnić dyżur w wymiarze 24h/ 7 dni w tygodniu.

Nr telefonu pod, który będą zgłaszane awarie:…………………………………….

- Czas reakcji na zgłaszane ewentualne awarie:		min.

- Reklamacje jakościowe zgłaszane przez Zamawiającego i inne związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy załatwiane będą przez Wykonawcę w terminie 3 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo odnotować u pracownika Portierni godzinę przybycia 
do Szpitala w celu realizacji postanowień umowy.

- Dźwigi z 2012,2013 oraz 2014 roku  posiadają łączności GSM. Koszt połączenia i instalacji kart GSM po stronie Serwisu.

- Pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby, które Wykonawca zatrudnia zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie Zamawiającego zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego:

- Zamawiający zobowiązuje się do unieruchomienia dźwigu i zabezpieczenia go przed dostępem osób trzecich w przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia dla ludzi i mienia oraz powiadomienia 
o powyższym Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy swobodnego dostępu do dźwigu.

- Zamawiający zobowiązuje się do zamknięcia i zabezpieczenia maszynowni i podszybia przed dostępem osób niepowołanych.

- Zamawiający na bieżąco informuje Wykonawcę o brakach w wyposażeniu urządzeń określonych szczegółowo w zał. nr 1 do niniejszej Umowy spowodowanych np. dewastacją.

- Zamawiający zobowiązuje się do wykonywania czynności elektrycznych związanych z naprawami tablic i linii zasilających maszynownię oraz pomiarów elektrycznych.

§ 6

Naprawy spowodowane dewastacją, kradzieżą, umyślnym zniszczeniem dźwigu lub jego podzespołów będą wykonywane przez Wykonawcę po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia na usługę odrębnie płatną.

§ 7

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku jej nienależytego wykonania lub jej niewykonania w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§ 8

- Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania całej umowy przez pełny okres jej obowiązywania wynagrodzenie w kwocie:

Cena netto 	zł

(słownie: 	)

Podatek VAT ........% w kwocie	 zł

Wartość brutto	zł

(słownie: 	)

zgodnie z Ofertą Wykonawcy,  której formularz cenowy stanowi załącznik nr 1  do umowy.

- Zapłata wynagrodzenia będzie następować za okresy miesięczne w kwocie ………………. zł netto plus obowiązujący podatek VAT tj. …………………. brutto miesięcznie.

- Podstawą wypłaty za wykonaną usługę będzie prawidłowo wystawiona faktura wraz protokołem pokontrolnym i kontrolką ruchu dźwigów za miesiąc ubiegły, które określają dni ruchu, stanowiąc jednocześnie podstawę do wystawienia korekty faktury z tytułów postoi dźwigów, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Korekta stanowi bonifikatę z tytułu strat poniesionych przez Zamawiającego.

- Wielkość korekty za każdy dzień postoju równa się 1/30 miesięcznej wartości za konserwację dźwigu (przyjmując, że miesiąc obrachunkowy ma 30 dni).

- Za dzień postoju uważa się przerwę w ruchu nie mniejszą niż 6 godzin od czasu zgłoszenia przez Zamawiającego za wyjątkiem godzin nocnych tj. od 22.00 do 7.00.

- Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy. Nr konta każdorazowo podany na fakturach wystawianych przez Wykonawcę.

- Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktur VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturze.

- Odstąpienie od umowy w warunkach określonych w § 7 niniejszej umowy zwalnia Zamawiającego od zapłaty należności za okres kiedy nie była świadczona.

- W razie zwłoki zapłaty ceny za przedmiot umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek za zwłokę.

- Opóźnienie zapłaty należności za zrealizowaną usługę nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania dalszej realizacji zamówienia.

§ 9

Zamawiający ma możliwość naliczenia kar umownych:

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca wpłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy.

- W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umownym, Wykonawcy przysługuje prawo ustawowych odsetek za zwłokę.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego (po uzyskaniu zgody podmiotu tworzącego) przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 12

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:    	WYKONAWCA:

Akceptujemy wzór umowy

………………………………………

(data i podpis)