DZP/PN/9/2020

Zawiercie, 23.03.2020r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: DZP/PN/9/2020 – Dostawę aparatu RTG ramię „C” w ramach projektu: „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu”

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Zawierciu, odpowiadając na pytania informuje:

Pytanie nr 1 dot. Dotyczy punktu 62.

Czy Zamawiający dopuści Videoprinter na papier min. 110 mm wbudowany w podstawę ramienia C?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ, jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci * i przypisu.

Pytanie nr 2

W celu przygotowania ważnej oferty nie podlegającej odrzuceniu zwracamy się z prośbą 
o przesunięcie terminu składania ofert na 25.03.2020r.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia na 31.03.2020r., odpowiednio na godzinę 10.00 – składanie ofert, godzinę 11.30 – otwarcie ofert.