DZP/PN/12/2020 Zawiercie dnia, 03.03.2020 r.

**Do wszystkich wykonawców**

Zamawiający odpowiadając na pytanie Wykonawcy dotyczące postępowania pt. „Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli – 3 pakiety”, informuje:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 3**

Proszę o dopuszczenie możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 3 tlenu medycznego w butli z zaworem – butli również o pojemności 11 L

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości sztuk i odnotowaniem tego fakty w postaci \* i przypis.

**Pytanie 2 dotyczy pakiet nr 3**

Czy Zamawiające wymaga aby zintegrowany (czerpalnym) zawór w butli tlenowej o poj. 2l był wyposażony w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min).

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby zawór czerpalny wyposażony był w przepływomierz o zakresie od 0 l/min do 15l/min z regulacją skokową, a także nieregulowane wyjście typu AGA i ciśnieniu roboczym 5 barów.

**Pytanie 3 dotyczy pakiet nr 3**

Czy w celu zapewnienia lepszej mobilności oraz zwiększenia komfortu użytkowania Zamawiający wymaga aby waga pełnej butli z tlenem poj. 2l ze zintegrowanym (czerpalnym) zaworem nie przekraczała 4kg, co zostało potwierdzone dokumentacją niezależnej akredytowanej jednostki badawczej lub technicznej, którą należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia zgodności przedmiotu oferty z zapisami SIWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, a zaproponowane rozwiązanie dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty żadnych dodatkowych dokumentów, poza wymienionymi w SIWZ.